TRAVAIL A REALISER

Codifier dans la GMAO les articles ci-dessous

Contraintes : respecter les consignes de l’exercice précédent. Si vous trouvez des articles similaires sur la GMAO, ne pas prendre en exemple les désignations qui sont incomplètes….). Tout placer dans le casier X afin de faciliter l’impression pour correction.

IMPRIMER : depuis la recherche des références : LISTE ET LIEU CASIER X

Règles :

- codification avec des références courtes (5 à 7 caractères) au choix

- Désignation très précise …

CONTATEUR STATIQUE localisation : 008 HABILIS Chauffage, pour le RZ3A40A25. Les références ci-dessous sont  marquées en Jaune sur le pdf

RZ3A40D40

RZ3A40A25

RZ3A40A55

RELAIS FINDER SERIE 55, localisation : 006 – 007 FLEXICA Entraînement

Les références ci-dessous sont  marquées en Jaune sur le pdf

55.32….024V ALTERNATIF

55.34…024V ALTERNATIF

et le support ci-dessous

Support avec bornes à cages: montage sur panneau ou rail 35mm,  livré avec 094.71

Solutions :

| 55328 | RELAIS EMBROCH FINDER S55 2 INV.10A. 24 V AC TEST-INDIC. MECA.55.32.8.024.0.0.4.0 |
| --- | --- |
| 55348 | RELAIS EMBROCH FINDER S55 4 INV.7A 24 V AC TEST - LED 55.34.8.024.0.0.5.0 |
| 9404 | SUPPORT RELAIS FINDER 55.32 - 55.34 RAIL 35mm ETRIER METAL 94.04SMA |
| RZ3A40-01 | RELAIS STAT. TRI 400V 3*40A - CDE 32VCC RZ 3 A 40 D 40 |
| RZ3A40-02 | RELAIS STAT. TRI 400V 3*25A - CDE 275VCA/50VCC RZ 3 A 40 A 25 |
| RZ3A40-03 | RELAIS STAT. TRI 400V 3*55A - CDE 275VCA/50VCC RZ 3 A 40 A 55 |