ETUDE DE RENTABILITE : CAMERA THERMIQUE- CORRIGE

Estimations des coûts :  Recettes-Dépenses

Dépense Externe :  contrat de 2500€

Recettes internes 1 an = (30 000*0.1) = 3000 €

Gains en externe  1 an : (3000-2500) =  500 €

Gain plusieurs années = 500 * t

Dépense interne :  Un investissement fait 1 fois au début, mais il reste des dépenses à amortir chaque année : Investissement  13 000€, coût annuel 88*40 € = 3520€

Recettes internes 1 an = 30 000*0.2 =  6000 €

Gain en interne 1 an : (6000 – 3520)  = 2480 €

Gain plusieurs années = 2480 * t – 13000

Résultats amortissement des solutions:

On doit amortir l’investissement sur plusieurs années, on utilise une équation.

Avec t = nombre d’années, quelle est la durée qui va identifier les deux dépenses ?

Gain Externe  = Gain interne

500 * t = 2480 * t – 13 000

13 000= (2480 - 500) * t= 1980 * t

t = 13000 / 1980 = 6.5 ans